## 工程量清单
工程量清单
工程名称：消防广播安装工程 | [5 empty] | 编制单位：
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 综合单价 |  |  | 合价 | 备注
[6 empty] | 材料单价 | 安装单价 | 小计
一 | 消防广播安装工程
1 | 消防广播 | 名称:吸顶音箱，3W；安装方式：吸顶安装 | 校线、挂锡、并线、压线、标志、安装、固定、调试、功能检测； | 块 | 66
2 | 电气配管 | 名称型号、材质、规格:KBG管，∅20，吊顶内敷设； | 电气线管、管件安装固定 | m | 800
3 | 接线盒 | 名称型号、材质、规格:金属86型线盒； | 安装固定 | 个 | 120
4 | 电气配线 | 导线型号、材质、规格: WDZBN-BV-2*1.5 | 管内穿线、接线端子制作安装、线路绝缘测试 | m | 900
5 | 金属软管 | 名称:金属软管 规格型号:∅16 | 安装固定 | m | 60
6 | 检修口制作安装 | 开口尺寸：400*400 | 石膏板开孔及恢复 | 只 | 10
7 | 吊顶开孔 | 开孔尺寸：∅150 | 石膏板或矿棉板开孔 | 个 | 66
8 | 消防广播系统装置联动调试 | 点数:200点以下 | 系统装置调试 | 系统 | 1