## Sheet1
上海商学院漕宝路校区宿舍5层设备清单
序号 | 名称 | 类型 | 技术指标 | 图片 | 安装位置 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计
1 | 智能远控开关（2键） | 硬件 | 1、型号：SR-KG-0021 2、工作电压：AC 220~240V 3、装配方式：零火 4、通讯方式：ZigBee 5、控制方式：远程、本地 6、可提供：灰色/黑色 |  | 宿舍内 | 个 | 25 |  | 0
2 | 智能远控开关（3键） | 硬件 | 1、型号：SR-KG-0031 2、工作电压：AC 220~240V 3、装配方式：零火 4、通讯方式：ZigBee 5、控制方式：远程、本地 6、可提供：灰色/黑色 |  | 宿舍内 | 个 | 25 |  | 0
3 | 86型红外遥控插座 | 硬件 | 1、产品型号：SR-CZ-0021 2、额定电压 220V 3、额定电流 16A 4、最大功率 2500W（阻性） 5、工作电压（输入） 220V 6、工作频率（输入） 50/60Hz 7、工作温度 0℃～50℃ 8、工作湿度 ≤80%RH,无冷凝 9、储存温度 -5℃～+40℃ 10、储存湿度 20%～+75% RH 11、无线类型 zigbee 2.4G 13、距离 ≤15米 14、待机功耗 <0.5W 15、插孔类型 国标16A三孔 16、材质 PC 17、内接IR红外学习功能 18、内置IR红外发射功能 |  | 宿舍内 | 个 | 25 |  | 0
4 | 智能通讯设备 | 硬件 | 1、型号：SR-WG-0011 2、工作电压：DC 5V 3、通讯方式：以太网、ZigBee 3.0 4、上传方式：LAN |  | 宿舍内 | 个 | 25 |  | 0
5 | 设备电源 | 硬件 | AC220/5V1A |  | 宿舍内 | 个 | 25 |  | 0
产品硬件费用合计 | [8 empty] | 0
1 | 配套实施服务 | 服务 | 辅材、施工安装、调试对接等（包含布管，布线；超六类非屏蔽信号线、设备电源线，RVV3*1.5、软管、水晶头、直接、管卡、扎带等） |  |  | 个 | 25
2 | 系统对接服务 | 服务 | 物联平台数据对接及功能调试 |  |  | 个 | 25
| 服务费用合计 | [7 empty] | 0
总金额