**奉浦、中山西路校区燃气报警维保服务比价需求**

1. 项目名称：奉浦、中山西路校区燃气报警维保服务
2. 项目内容：奉浦、中山西路校区燃气报警维保服务
3. 预算：3.745万

四、合格比价单位必须同时具备以下条件并上传相关资质、证件承若书等材料

合格的比价单位除具备政府采购法第二十二条规定的条件外还应具备以下资格条件：

1. 在中华人民共和国境内注册。
2. 具有从事燃气技术等领域的技术服务、燃气器具安装资质。
3. 两年内未发生安全责任事故。
4. 维修人员必须要燃气从业上岗证、防爆电工证等。
5. 单位需有有固定经营场所。

五、比价文件其他要求：

（1）★ 本项目预算3.77万，响应报价超过预算金额为无效响应**；**

（2）服务期：合同签订后1年内；

（3）付款方式：按季度支付；

六、★比价需上传材料(加盖公章)：

1、法定代表人授权书；

2、被授权人身份证复印件；

3、企业相关资质及施工人员从业资格证；

**注：标有“★”的要求为资格符合性检查项，若不满足资格检查作不通过处理，为无效响应。**

**附件：设备主机、防爆探测其他点位等明细：**

**奉浦、中山西路校区燃气报警设施、设备明细**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 一、 | 中山西路校区 |  |  |  |
|  | 可燃气体报警主机 | SFJK-201、SFJK-200 | 台 | 2 |
|  | 防爆气体探测点位 | GTQ-SF6100A | 个 | 6 |
|  | 联动控制箱 | SFLDX-1200 | 台 | 2 |
|  | 防爆紧急切断阀 |  | 个 | 2 |
| 二 | 奉浦校区 |  |  |  |
|  | 可燃气体报警主机 | SFJK-201/SFJK-200 | 台 | 2 |
|  | 防爆气体探测点位 | GTQ-SF6100 | 个 | 41 |
|  | 联动控制箱 | SFLDX-1200 | 台 | 2 |
|  | 防爆紧急切断阀 |  | 个 | 2 |