# 两校区锅炉维保服务项目需求（服务）

一、采购项目概况

- 项目名称：上海商学院中山西路校区、奉浦校区锅炉维保服务

- 服务期限：合同签订之日起一年

- 服务地点：上海商学院中山西路、奉浦校区

- 预算金额及最高限价：4.4万

二、采购项目服务要求

- 完成相关服务的行业资质、主要服务要求或服务内容；

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）★本项目的特定资格要求：

1）参选企业具有相应的承压锅炉（特种设备生产许可证[承压类特种设备安装、修理改造]锅炉安装B）资质、压力管道资质，常压锅炉维修、改造、维护资质，并在有效期内。

2）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

3）维修人员应持证(司炉G1证、低压电工证）上岗、维修。

4）参选企业应附相关零配件报价。

三、响应文件其他要求

1. ★ 本项目预算4.4万元，响应报价超过预算金额为无效响应；

2. 服务期：合同签订之日起一年

3.付款方式：按季度付款

4. 验收方式：按甲方要求

8.提供无违法违规记录申明、安全生产承诺及廉政承诺。

9.锅炉信息及相关维保要求见附件。

11. ★ 响应文件另须提供(加盖公章)：

- 营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）复印件；

- 法定代表人授权书；

- 被授权人身份证复印件；

- 参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

注：

1）标有“★”的要求为资格符合性检查项，若不满足资格检查作不通过处理，为无效响应。

2）“项目需求”中给出服务要求的标准或者参照的牌号及分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，响应方可以选用代替的标准、牌号或分类号，但这种代替应须以不影响项目服务质量为前提。

锅炉信息及相关维保要求

（一）上海商学院中山西路校区设备名称、型号、数量

设备名称/型号：GD-30燃气热水锅炉

设备数量：2台

（二）上海商学院奉贤校区设备名称、型号、数量

设备名称/型号、数量：GT411承压蒸汽锅炉 2台

奉贤校区合计2台承压锅炉。

（三）维保要求：

两校区维修响应时间不超过2小时

两校区设备巡检维保每季度不少于一次

锅炉配属管道、阀门、循环泵、增压泵等定期维护保养（含锅炉外部、内部炉膛定期清洁、除锈；锅炉燃烧部分检测、调整、精度恢复等）

配合校方向属地有关部门开展承压锅炉年检，送检、报检锅炉配属压力表、安全阀等，确保校检、年检通过，校检、年检工作中产生的费用均由招标单位负责。如有问题无法通过校检、年检，由维保单位负责。

管道漏水，阀门、循环泵、增压泵损坏、老化等的抢修、更换

确保常压锅炉、承压锅炉安全、正常、有序运行。