奉浦校区雨污管道服务需求说明​

- 服务范围：奉浦校区校园占地162180㎡，校园雨污管道管径200-600mm，需提供全面的运维服务支持。​

- 常规疏通保养：需按年度频次开展管道疏通保养工作，每年累计服务次数不少于 2 次，确保管道内部畅通，堵塞、淤积等问题发生，保障雨污排放功能正常。​

- 应急疏通服务：提供全年无休的应急疏通保障服务，当管道出现突发堵塞、排水不畅等紧急情况时，需24小时响应并高效完成疏通作业；其中，每年免费提供的应急疏通服务次数不少于 2 次，超出免费次数的应急服务按合同约定标准支付费用。​

- 化粪池清运服务：同步承担校区内化粪池的清运工作，需根据化粪池实际淤积情况，及时安排专业设备和人员完成清运、清掏，确保化粪池正常使用，避免出现满溢、异味等问题。按合同约定标准支付费用。​