
上海商学院奉浦、中山西路校区电梯维修比价需求

项目概况：奉浦、中山西路校区电梯维修

服务内容：奉浦、中山西路校区电梯维修

服务期限：1年

服务地点：奉浦、中山西路校区

预算金额：9.69万（按实结算）
六、服务范围与内容

（1）服务范围：覆盖奉浦、中山西路校区内19部电梯（具体品牌、型号、分布位置电梯清单表）。
（2）服务内容：
1.提供电梯故障零配件的检测、诊断服务。
2.提供原厂或符合国家及行业标准、性能不低于原厂标准的优质零配件。
3.负责故障零配件的拆卸、更换/维修、安装、调试。
4.确保更换/维修后的电梯符合《中华人民共和国特种设备安全法》、《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001）及其他相关国家安全技术规范与标准。
5.对更换下的旧件进行回收处理（如需留存，校方将提前告知）。
6.每次服务完成后，需向校方提交详细的维修报告，包括故障现象、原因分析、更换配件清单（品牌、型号、规格）、维修过程、调试结果及建议等。
七、技术性要求

（1）配件质量要求：
1.所提供的所有零配件必须为全新、未使用过的合格产品。
2.优先采用电梯原品牌制造商生产的原装备件。若采用非原品牌配件，须提供该配件符合或优于原厂技术标准的证明文件（如型式试验报告、产品认证证书等）。
3.关键安全部件（如安全钳、限速器、缓冲器、门锁装置、控制柜主板、曳引机、变频器等）必须提供清晰的来源证明和质量保证文件。
4.所有配件需附有出厂合格证及相关技术资料。
（2）维修技术要求：
1.供应商派遣的维修技术人员必须持有有效的《特种设备作业人员证》（电梯作业），并具备丰富的同类电梯维修经验。
2.维修过程必须严格遵守电梯制造厂商提供的技术手册、维修工艺及国家相关安全技术规范。
3.更换配件前，需对故障进行精准判断，并对新配件进行必要的检测。
4.安装、接线、调试必须规范、准确，确保电气机械连接可靠，参数设置正确。
5.维修完成后，必须对相关功能进行全面测试，包括但不限于：正常运行、开关门、平层精度、安全回路、应急装置（如报警、照明、通风）等，确保电梯恢复正常运行状态且无异常声响、震动。
6.对于涉及安全性能的维修（如制动器、安全回路等），维修后必须进行针对性安全测试并记录结果。
（3）技术资料要求：
1.在提供配件时，应同时提供主要配件的中文使用说明书、安装图纸、技术参数表等。
2.每次维修服务后，需提交规范、详实的维修报告（含照片或视频佐证），报告模板需经校方认可。
八、供应商资格要求
（1）具备独立法人资格，持有有效的营业执照，经营范围包含电梯销售、安装或维修等内容。
（2）具备市场监督管理部门颁发的《特种设备生产许可证》（含电梯修理资质）。
（3）具备完善的售后服务体系和快速响应能力，在项目所在地有固定的技术服务人员和备件库者优先。
（4）近三年内，在经营活动中无重大违法记录，无重大安全质量事故。
（5）拟派本项目的主要技术人员需具备相应资格和经验。
九、服务及商务要求
（1）报价要求：供应商应根据历史故障频率及市场行情，对常见故障配件提供有竞争力的单价报价。报价应包含配件费、运输费、人工费、税费等所有费用。
（2）响应与履约：
1.接到校方维修通知后，维修人员30分钟响应，20分钟到达现场。
2.严格按照技术规范和要求进行维修操作，确保维修质量。
3.服务期间，遵守校方各项管理规定，文明安全施工，做好现场防护。

4.服务期间至少有一名维保人员24小时驻点
（3）质量保证：对所有更换的零配件，提供不低于国家相关规定的质量保证期（原则上主要部件不少于12个月，具体可根据配件性质约定）。

十、付款方式：按实结算

十一、 ★ 响应文件另须提供(加盖公章)： 

营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）复印件；
法定代表人授权书；
被授权人身份证复印件；
参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函。
企业相关特种设备（电梯安装、维修）资质及维保驻点人员相关上岗证复印件。
注：

1）标有“★”的要求为资格符合性检查项，若不满足资格检查作不通过处理，为无效响应。

2）“项目需求”中给出服务要求的标准或者参照的牌号及分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，响应方可以选用代替的标准、牌号或分类号，但这种代替应须以不影响项目服务质量为前提。

十二、如合同期内两校区电梯维修费用超过9.69万则该比价合同终止，另行招标。
十三、后附两校区电梯安装地点、品牌及零配件清单，参选单位需对每一种零配件报价。零配件报价要符合市场行情，如零配件报价高于市价甲方有权另行采购。
十四、电梯清单表
	项目
	校区
	位置
	设备品牌规格
	梯型
	速度
	楼层
	数量

	上海商学院
	奉浦校区
	综合楼电梯1号
	东芝电梯有限公司
	直梯
	1.60M/S
	18
	1

	
	
	综合楼电梯2号
	东芝电梯有限公司
	直梯
	1.60M/S
	17
	1

	
	
	综合楼电梯3号
	上海爱登堡电梯有限公司
	直梯
	1.0M/S
	4
	1

	
	
	综合楼电梯4号
	上海爱登堡电梯有限公司
	直梯
	1.50M/S
	17
	1

	
	
	图书馆
	上海三菱电梯有限公司
	直梯
	1.0M/S
	4
	1

	
	
	信息楼
	上海三菱电梯有限公司
	直梯
	1.0M/S
	5
	1

	
	
	行政楼
	上海三菱电梯有限公司
	直梯
	1.0M/S
	6
	1

	
	
	食堂
	沃克斯迅达电梯有限公司
	直梯
	1.0M/S
	3
	2

	
	
	实训楼
	上海爱登堡电梯有限公司
	直梯
	1.0M/S
	5
	1

	
	中山西路校区


	二宿
	上海崇友东芝电梯有限公司
	直梯
	1.0M/S
	7
	2

	
	
	综合楼
	上海崇友东芝电梯有限公司
	直梯
	1.75m/s
	14
	3

	
	
	综合楼观光梯
	巨人通力电梯有限公司
	直梯
	1.75m/s
	16
	1

	
	
	食堂观光梯
	巨人通力电梯有限公司
	直梯
	1.0m/s
	3
	1

	
	
	食堂餐梯
	沈阳东旭电梯有限责任公司
	直梯
	0.4m/s
	3
	2

	
	合计                                                                   19台


十五、材料清单表

	序号
	设备地点
	材料名称
	型号

	1
	徐汇通力电梯GON20K
	轿厢地坎
	铝合金/开门款 900mm

	2
	
	厅门地坎
	铝合金/开门款 900mm

	3
	
	厅呼梯盒
	单控/段码显示/双按钮

	4
	
	门滑块
	900mm 中分门

	5
	
	导靴导衬
	

	6
	
	应急照明灯
	

	7
	
	按钮
	微动

	8
	
	轿厢风机
	横流式/1000kg 电梯适用

	9
	
	轿顶检修盒
	

	10
	
	油杯
	轿厢侧

	11
	
	油杯
	对重侧

	12
	
	轿厢门刀
	

	13
	
	油杯支架组件
	80*75*50mm

	14
	
	辅助触点
	LADN22C

	15
	
	行程开关
	X42A-H02/2K-1

	16
	
	塑胶磁条
	80*20*12mm

	17
	
	F型卡块卡
	35*80*75mm

	18
	
	触发磁铁
	CG50

	19
	
	12V 蓄电池
	4.5A

	20
	
	光幕
	微科

	21
	
	钢丝绳
	8mm

	22
	徐汇杂物梯
	外召唤面板
	

	23
	
	门导靴
	

	24
	
	减速开关
	

	25
	
	三角锁
	

	26
	
	钢丝绳
	13mm


	27
	奉浦东芝电梯（CV180)
	极限开关
	LSE133 RLU1

	28
	
	接触器
	CD222-DAS

	29
	
	调限速器开关
	UKS

	30
	
	限位开关
	被动门开关

	31
	
	呼叫按钮开关
	PB-301B(黑色，一常开触点)

	32
	
	轿顶横流风扇 220V
	220V 25W

	33
	
	安全窗开关
	非自动复位

	34
	
	导滑片
	13K(新型)/台

	35
	
	导滑片
	18K(新型)/台

	36
	
	脉波发生器
	TUN-1024-2C

	37
	
	东芝专用曳引机油
	YJ系列主机用

	38
	
	强迫关门装置
	C0-800，900(CV-180)

	39
	
	门滑轮
	LEP

	40
	
	回生电阻
	RGF 1000W  18Ω

	41
	
	滤波器
	NNC20CTAX100A4V

	42
	
	高速保险丝
	50A

	43
	
	高速保险丝
	100A

	44
	
	门锁装置
	C0-800，900

	45
	
	着床开关
	整组(3PC)磁簧

	46
	
	着床开关
	整组(3PC)光电

	47
	
	COP 按钮
	CV-180

	48
	
	COP 锁头
	CV180

	49
	
	限速开关
	EL-1375

	50
	
	HIB-100C
	

	51
	
	LED-100B
	

	52
	
	HID-100A
	

	53
	
	COP-100L
	

	54
	
	PU-MLT
	CV-180(控制柜)

	55
	
	I/0-MLT
	CV-180(控制柜)

	56
	
	BCU-NL4
	CV-180(控制柜)

	57
	
	BCU-NL2
	CV-180(控制柜)

	58
	
	延时继电器
	

	59
	
	皮带
	

	60
	
	门控器
	CV-180

	61
	
	控制柜电熔
	CV-180

	62
	
	主接触器
	XMCI

	63
	
	变频器接触器 SCN-10
	XMC2

	64
	
	变频器接触器 SCN-11
	XMC3

	65
	
	变频器接触器 SCN-12
	XMC4

	66
	
	三方通话电源
	

	67
	
	应急电池
	SSBD24-24V

	68
	
	门机马达
	

	69
	
	钢丝绳
	13mm

	70
	奉浦沃克斯迅达电梯
	外呼板
	VIS-LDP-02M

	71
	
	轿厢指令板
	SM.02

	72
	
	层门锁装置
	VSLC-01

	73
	
	按钮
	VKS

	74
	
	轿顶通讯板
	VSJ-TCIB-03

	75
	
	门机控制器
	ADR100

	76
	
	底坑检修盒
	VKS8M046001

	77
	
	平层感应器
	SGD31-GG-TZ2B

	78
	
	轿顶接口板
	NSJ-TCIB02

	79
	
	光幕
	OLKS-A01-AC220

	80
	
	厅门挂板
	

	81
	
	层门挂板
	

	82
	
	控制柜插件板
	VSJ-EIB-01

	83
	
	应急照明电源
	RKP220

	84
	
	烟感开关
	RMS12-PT-A10

	85
	
	轿顶检修箱
	JXH-01

	86
	
	松闸装置
	HCDJ12-5D1-F1

	87
	奉浦食堂沃克斯迅达电梯
	外召唤面板
	

	88
	
	门导靴
	

	89
	
	减速开关
	

	90
	
	三角锁
	

	91
	
	钢丝绳
	13mm

	92
	奉浦爱登堡电梯
	主板
	BT303C-K

	93
	
	门机皮带
	YVP90-6S4

	94
	
	外呼板
	GOW-02C

	95
	
	门机变频器
	TD3400

	96
	
	轿顶接口板
	BT302

	97
	
	抱闸制动器
	DZE-14

	98
	
	抱闸板
	TK23730

	99
	
	轿厢指令板
	CBB-01D

	100
	
	轿厢通讯板
	GOW-01C

	101
	
	平层感应器
	YG-20

	102
	
	控制屏电源盒
	HDC-150-24

	103
	
	门锁
	EDD-162

	104
	
	光幕
	957E71-DC24F

	105
	
	底坑涨紧轮
	EDVF32

	106
	徐汇东芝电梯（CV55)
	RYD-2 基板
	

	107
	
	BCU-2N 基板
	5.5KW-15KW

	108
	
	MPU-1A 基板
	1CAR

	109
	
	MPU-2A 基板
	2CAR

	110
	
	DI01-1A 基板
	2-8F

	111
	
	DI01-2A 基板
	9-16F

	112
	
	DI01-1B 基板
	8F

	113
	
	DI01-2B 基板
	17-24F

	114
	
	CNUI/0-1A 基板
	2-8F

	115
	
	CNUI/0-2A 基板
	9-16F

	116
	
	CNUI/0-3A 基板
	17-24F

	117
	
	MUC-1A 基板
	5.5KW 6OM

	118
	
	MUC-1A 基板
	7.5W 60M

	119
	
	MUC-1A 基板
	9.5W-11KW 60M

	120
	
	MUC-2A 基板
	7.5W 9OM 105M

	121
	
	MUC-2A 基板
	9.5W 9OM 105M

	122
	
	MUC-2A 基板
	13KW-15KW 9OM 105M

	123
	
	MUC-2A 基板
	18.5KW 9OM 105M

	124
	
	RYB-12B 基板
	STD-二次消费-梯箱铃

	125
	
	HLU 基板
	标准用

	126
	
	单项接触器
	东芝专用

	127
	
	极鄣限开关
	东芝专用

	128
	
	减速开关
	东芝专用

	129
	
	光幕二合一
	东芝专用

	130
	
	回声电阻
	40W-18 欧姆

	131
	
	编码器
	东芝专用

	132
	
	钢丝绳
	12mm

	133
	奉浦三菱电梯（TKJ）
	基板电源盒
	RT-3-522/MIT

	134
	
	控制柜基板
	P203713B000G12

	135
	
	平层开关
	三菱原厂

	136
	
	受话器
	三菱原厂

	137
	
	三菱 P1 基板
	P203758B000G09L01

	138
	
	外呼基板
	P366716B000G02

	139
	
	光慕
	三菱二合一

	140
	
	三菱基板
	P235705C000G01

	141
	
	三菱基板
	P235711B000G02

	142
	
	控制柜基板
	P203750B000G01

	143
	
	选层基板
	P235752B000G03

	144
	
	限速器开关
	三菱原厂

	145
	
	变频器风扇
	24V

	146
	
	应急电源设备
	TD80P-M06-0808

	147
	
	比流器
	Z54HA-01

	148
	
	变频器基板
	P203737B000G01

	149
	
	门锁钩
	三菱原厂

	150
	
	轿顶基板
	P231715B000G03

	151
	
	永磁同步电动机
	YTJ031-14

	152
	
	轿顶三菱基板
	P231706B000G01

	153
	
	轿顶通话装置
	ZDH01-022-GG

	154
	
	轿厢通话装置
	ZDH01-024-GG

	155
	
	主接触器
	SD-N21

	156
	
	限位开关
	HD1370

	157
	
	钢丝绳
	13mm

	158
	
	横流式风扇
	QF-200 220V

	159
	
	轿门门挂板
	

	160
	
	层门门挂板
	

	161
	
	缓冲器开关
	

	162
	
	层门门滑块
	

	163
	
	重锤用钢丝绳
	HH=2100

	164
	
	应急灯
	

	165
	
	电源装置
	

	166
	徐汇通力电梯(PT13)
	测速机
	

	167
	
	测速轮子
	

	168
	
	旋转编码器
	

	169
	
	旋转编码器连接线(7M)
	

	170
	
	抱闸线圈(MX18)
	

	171
	
	限速器钢丝绳 D8
	

	172
	
	控制柜对讲机(OLD)
	

	173
	
	控制柜对讲机(NEW)
	

	174
	
	LCECPU computer board
	

	175
	
	LCEADO 安全回路板
	

	176
	
	OPT 板
	

	177
	
	GTW 板
	

	178
	
	LCECAN can board 板
	

	179
	
	385:A1板
	

	180
	
	385:A2 板
	

	181
	
	385:A3 板
	

	182
	
	V1-V3 晶体管(SKM150GB123D)
	

	183
	
	V4 晶体管
	

	184
	
	V5 晶体管(SKD110/12)
	

	185
	
	电容400V2700μF
	

	186
	
	电容400V2200μF
	

	187
	
	电阻
	

	188
	
	变频风扇
	

	189
	
	制动电阻风扇
	

	190
	
	电源板
	

	191
	
	201:1 接触器
	

	192
	
	接触器 LC1-D3210P7
	

	193
	
	接触器 LC1-D1810P7
	

	194
	
	201:1辅助接触器
	

	195
	
	416:T 时间继电器
	

	196
	
	210 时间继电器
	

	197
	
	轿顶蓄电池 7AH
	

	198
	
	轿顶检修盒
	

	199
	
	轿顶风扇
	

	200
	
	61U/N:30 马蹄形感应器
	

	201
	
	77U/77N 感应器
	

	202
	
	77S 感应器
	

	203
	
	CCB 板
	

	204
	
	COB 板
	

	205
	
	CEB 板
	

	206
	
	CEB，带 ATS 功能
	

	207
	
	轿内显示
	

	208
	
	轿内对讲
	

	209
	
	按钮
	

	210
	
	光幕
	

	211
	
	门控板 2.0
	

	212
	
	门机变压器
	

	213
	
	门机马达
	

	214
	
	门机皮带
	

	215
	
	轿门门机皮带轮(后轮)
	

	216
	
	轿门门挂轮
	

	217
	
	轿门钢丝绳轮
	

	218
	
	极限开关
	

	219
	
	油杯
	

	220
	
	轿门同步钢丝绳
	

	221
	
	轿厢导靴
	

	222
	
	LCEFCB 楼层电脑板 G01
	

	223
	
	厅外显示
	

	224
	
	厅门门轮
	

	225
	
	厅门钢丝绳轮
	

	226
	
	厅门滑块
	

	227
	
	门球
	

	228
	
	轿门轮
	

	229
	
	缓冲垫
	

	230
	
	锁梯锁
	

	231
	
	管位轮
	

	232
	
	涨紧轮(MINI)
	

	233
	
	AMD 门触座
	

	234
	
	AMD 门触点
	

	235
	
	厅门同步钢丝绳
	LL大于 950

	236
	
	偏心轮
	

	237
	
	对重反绳轮
	

	238
	
	曳引钢丝绳
	

	239
	
	1-8三方通话扩展板
	

	240
	
	导轨接油盒
	

	241
	
	缓冲器开关
	

	242
	
	急停开关
	

	243
	
	轿厢缓冲器
	

	244
	
	平层感应器
	

	245
	
	补偿链导向环
	

	246
	
	轿门地坎
	1760mmOP=900

	247
	
	单梯外呼盒
	VIB-673单按钮带锁

	248
	
	并联外呼面板
	不锈钢单按钮带锁

	249
	
	井道通讯板
	HSB-02 65000525-V12A

	250
	
	单梯外呼盒
	VIB-658单按钮带锁

	251
	
	门刀系合轿门装置
	C0045591-A

	252
	
	象牙白厅门
	900MM*2100MM

	253
	
	光幕
	GMP02B-W

	254
	
	涨紧滑轮装配
	C0049836-A(2P-CO)

	255
	
	单梯外呼盒
	VIB-673双按钮带锁

	256
	
	接口板
	13516779-A

	257
	
	通讯板
	SCLB3-V40 13514402

	258
	
	门机板
	DMC-1

	259
	
	门机编码器
	N151

	260
	
	主机编码器
	TS5238N452

	261
	其他配件
	160A塑壳开关（160L/3300）
	80a

	262
	
	4P/40A-63A断路器
	/

	263
	
	DPN/10A-32A断路器带漏电
	/

	264
	
	五芯电缆线
	16平方（10米）

	265
	
	五芯电缆线
	25平方（10米）

	266
	
	五芯电缆线
	35平方（10米）

	267
	
	35平方单股线
	10米

	268
	
	16平方单股线
	红，绿，黄，双色线（10米）

	269
	
	10平方单股线
	红，绿，黄，双色线（10米）

	270
	
	6平方单股线
	红，绿，黄，双色线（10米）

	271
	
	4平方单股线
	红，绿，黄，双色线（10米）

	272
	
	铜鼻子
	25mm

	273
	
	铜鼻子
	16mm

	274
	
	铜鼻子
	10mm

	275
	
	低压绝缘胶带蓝、红、黄、绿、双色
	卷

	276
	
	带零线排和接地排电箱
	50x70cm

	277
	
	带零线排和接地排电箱
	50x60cm

	278
	
	铜鼻子液压钳和模头
	/

	279
	
	热缩管蓝、红、黄、绿双色
	14mm

	280
	
	线槽
	100x50mm壁厚，2.0mm，

	281
	
	6mm不锈钢膨胀螺丝
	200套/包

	282
	
	扎带
	40cm250支

	283
	
	扎带
	30cm250支

	284
	
	6mm膨胀钩子/膨胀螺丝
	6mm镀锌200套/包

	285
	
	自攻螺丝
	200只/包

	286
	
	PVC2寸上水管
	4M/根

	287
	
	PVC2寸弯头
	90度1只

	288
	
	PVC2寸直接
	1只

	289
	
	PVC/PPR2寸管卡
	1只

	290
	
	c45空开插片冷压接线端子
	6平方加上配套数量的护套

	291
	
	c45空开插片冷压接线端子
	10平方加上配套数量的护套

	292
	
	c45空开插片冷压接线端子
	16平方加上配套数量的护套

	293
	
	开口鼻压线端子
	30a

	294
	
	开口鼻压线端子
	40a 

	295
	
	开口鼻压线端子
	50a

	296
	
	开口鼻压线端子
	60a

	297
	
	开口鼻压线端子
	80a

	298
	
	开口鼻压线端子
	100a

	299
	
	室内配电箱
	12回路明装电箱

	300
	
	PVC1.5寸线管
	4M/根

	301
	
	PVC1.2寸直接
	/

	302
	
	PVC1.2寸弯头
	90度45度各10只

	303
	
	PVC/PPR1.2寸管卡
	/

	304
	
	单股硬线
	1*2.5（10米）

	305
	
	PVC线槽
	3cm

	306
	
	明盒
	/

	307
	
	五眼插座
	/

	308
	
	16A三眼插座
	/

	309
	
	管卡炮钉
	50mm

	310
	
	管卡炮钉
	40mm

	311
	
	16A插座
	

	312
	
	电梯配重块
	铸铁/块

	313
	
	电梯配重块
	水泥/块

	314
	
	数字信号传输器
	TD-W710

	315
	
	电梯轿厢空调
	1P单冷

	316
	
	电梯轿厢空调
	1.5P单冷

	317
	
	电梯轿厢空调
	2P单冷



