实验室配套施设采购需求与技术要求

一、清单
	序号
	产品名称
	技术参数功能要求
	数量

	1
	定制台凳
	1、定制台尺寸：长700mm*宽600mm*高760/1100mm左右，板式结构，前挡板落地；定制储物柜，储物柜与定制台可连接固定在一起，也可单独摆放，储物柜可放下电脑主机等实验设备，储物柜带门带智能锁，可一键开启房间里面全部储物柜的锁，方便设备维护；配木质键盘架，定制台按人体工学设计制作，带走线功能，方便用户操作使用及设备维护，定制台台面厚度不小于3.5公分，台面上左、右、前三面均带铝框桌屏，前面桌屏带透明钢化玻璃，桌屏高度340mm左右，桌屏之间连接固定在一起，颜色可选；基材：全部采用ENF级优质多层板(兔宝宝、莫干山或露水河品牌)，甲醛释放量≤0.025mg/m³；贴面：全部采用富美家、威胜亚或西德板品牌防火面板贴面，颜色可选；封边：全部采用3D镭射激光封边，ABS封边皮，厚度≥2.5mm；五金配件：全部采用海蒂诗、DTC、BMB或乐斯特弗品牌五金；

2、定制凳：坐垫大小为390mm*390mm左右，钢木结构，选用优质钢制脚架，采用金属方管壁厚≥2mm，经焊接、打磨、抛光、酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺处理，表面静电粉末喷涂处理；基材：全部采用ENF级优质多层板(兔宝宝、莫干山或露水河品牌)，甲醛释放量≤0.025mg/m³；贴面：全部采用富美家、威胜亚或西德板品牌防火面板贴面，颜色可选；封边：全部采用3D镭射激光封边，ABS封边皮，厚度≥2.5mm；五金配件：全部采用海蒂诗、DTC、BMB或乐斯特弗品牌五金；
3、颜色：颜色可选，由用户指定。
	90套

	2
	教师台凳
	1、教师台尺寸：长1400mm*宽700mm*高760/860mm左右，板式结构，前挡板落地；定制储物柜，储物柜与定制教师台可连接固定在一起，也可单独摆放，可放下电脑主机等实验设备，储物柜带门带智能锁，可一键开启房间里面全部储物柜的锁，方便设备维护；配木质键盘架，定制教师台按人体工学设计制作，带走线功能，方便用户操作使用及设备维护，基材：全部采用ENF级优质多层板(兔宝宝、莫干山或露水河品牌)，甲醛释放量≤0.025mg/m³；贴面：全部采用富美家、威胜亚或西德板品牌防火面板贴面，颜色可选；封边：全部采用3D镭射激光封边，ABS封边皮，厚度≥2.5mm；五金配件：全部采用海蒂诗、DTC、BMB或乐斯特弗品牌五金；
2、教师凳：按人体工学设计制作，可升降可旋转，定型绵+带座板滑动功能，PA背框，隐藏升降腰靠，PU扶手面4D扶手，自负重四档锁定底盘，行程100mm沉口70mm三级气杆，340mmPA五星脚，颜色可选；

3、颜色：颜色可选，由用户指定。
	1套


二、供货与安装服务要求

1、供货周期：供应商须在签订合同后30个工作日内完成所有桌椅的生产、运输及安装调试，确保按时交付使用，若因供应商原因延误交付，每逾期1天，按合同总金额的0.5%支付违约金（逾期超过7天，采购方有权解除合同）。
2、运输服务：供应商负责桌椅的包装、运输，包装须采用防震、防潮、防刮擦包装材料，确保产品在运输过程中无损坏、无变形、无划痕；运输费用由供应商承担，送货至采购方指定实验室地点。

3、安装调试：供应商须安排专业的安装团队，携带齐全的安装工具及配件，在送货当天完成安装调试；安装过程中须遵守实验室安全管理规定，文明施工，避免损坏实验室现有设施、设备；安装完成后，对桌椅进行全面检查，确保安装牢固、功能正常，清理现场杂物，保持环境整洁。
4、配件保障：供应商须提供完整的桌椅配件（如螺丝、导轨、气压杆、脚垫等），并额外预留10%的易损配件，供后期维护更换使用，配件质量与原产品一致，免费提供不少于1年的配件供应保障。
三、售后服务要求

1、质保期：桌椅整体质保期不少于5年，质保期内，产品出现质量问题（如台面开裂、框架变形、导轨卡顿、气压杆漏气等非人为损坏），供应商须在接到报修通知后24小时内响应，48小时内安排维修人员到场处理，免费维修或更换损坏部件，维修后保证产品正常使用，质保期自验收合格之日起计算。
2、维修服务：质保期结束后，供应商仍需提供终身维修服务，维修费用按成本价收取，无上门服务费，维修响应时间不超过48小时，确保维修效率。
3、技术支持：供应商须提供专业的技术咨询服务，解答采购方在桌椅使用、维护过程中遇到的问题，可根据需求提供上门指导服务，确保采购方正确使用、维护产品。
四、验收要求

1、验收时间：桌椅安装调试完成后，采购方在3个工作日内组织验收，供应商须配合验收工作，提供产品质量检测报告、认证证书、配件清单等相关资料。
2、验收标准：按照本服务要求、合同约定及国家相关质量标准进行验收，重点检查产品材质、规格、尺寸、安装质量、功能完整性等，确保符合要求；外观无划痕、无变形、无损坏，安装牢固，功能正常。
3、验收结果：验收合格后，双方签署验收合格单；若验收不合格，供应商须在3个工作日内整改，整改后重新验收，直至合格，整改费用由供应商承担，若整改后仍不合格，采购方有权解除合同，供应商退还全部货款，并承担相应的违约责任。
五、其他要求

1、供应商须严格遵守国家相关法律法规及采购方实验室安全管理规定，确保产品及服务符合环保要求，无异味、无有害物质排放，不影响实验室环境及人员健康。
2、合同履行过程中，供应商须及时与采购方沟通，反馈生产、运输、安装进度，若出现问题，须提前告知采购方，并提出解决方案。
3、本服务要求作为采购合同的附件，与合同具有同等法律效力，供应商须严格遵守。
PAGE  
2

