## 两校区消防系统及设施简表（截止26年5月17日）
上海商学院三校区消防系统及设施简表（截止2026年05月17日）
中山西路校区 | 序号 | 系统大类及数量 | 设备名称 | 数量 | 奉浦校区 | 序号 | 系统大类及数量 | 设备名称 | 数量 | 备注
| 1 | 火灾自动报警系统（1227） | 楼层显示器 | 15 |  | 1 | 火灾自动报警系统（6964） | 楼层显示器 | 119
|  |  | 感烟探测器 | 966 |  |  |  | 感烟探测器 | 5602
|  |  | 手动报警器按钮 | 102 |  |  |  | 手动报警器按钮 | 640
|  |  | 感温探测器 | 29 |  |  |  | 感温探测器 | 98
|  |  | 输入模块 | 8 |  |  |  | 输入模块 | 29
|  |  | 防火阀 | 11 |  |  |  | 正压送风机 | 7
|  |  | 开关量探测器 | 11 |  |  |  | 声光报警器 | 469
|  |  | 声光报警器 | 60 |  | 2 | 消防联动控制系统（673） | 照明切断 | 179
|  |  | 模块 | 3 |  |  |  | 电梯迫降 | 12
|  |  | 新风机 | 1 |  |  |  | 应急照明 | 21
|  |  | 其他类型探测器 | 21 |  |  |  | 卷帘门 | 5
| 2 | 消防联动控制系统（105） | 照明切断 | 10 |  |  |  | 其他类型探测器 | 71
|  |  | 消防广播 | 27 |  |  |  | 空调切断 | 8
|  |  | 动力切断 | 25 |  |  |  | 消防警铃 | 25
|  |  | 消防警铃 | 27 |  |  |  | 模块 | 174
|  |  | 电梯迫降 | 8 |  |  |  | 消防广播 | 106
|  |  | 空调切断 | 8 |  |  |  | 输入输出模块 | 26
| 3 | 消火栓系统（130） | 消防栓按钮 | 130 |  |  |  | 消防警铃 | 25
| 4 | 自动喷水灭火系统（39） | 水流指示器 | 21 |  |  |  | 应急照明 | 21
|  |  | 蝶阀 | 17 |  | 3 | 消火栓系统（380） | 消防栓按钮 | 380
|  |  | 压力开关 | 1 |  | 4 | 自动喷水灭火系统（28） | 水流指示器 | 22
| 5 | 防排烟系统（43） | 新风机 | 1 |  |  |  | 蝶阀 | 4
|  |  | 排烟风机 | 8 |  |  |  | 压力开关 | 2
|  |  | 排烟阀 | 23 |  | 5 | 防排烟系统（225） | 正压风机 | 10
|  |  | 防火阀 | 11 |  |  |  | 排烟风机 | 21
备注：消控室报警主机2台（松江厂3208G型和9108A型） | [7 empty] | 防火阀 | 15
[8 empty] | 新风机 | 2
[8 empty] | 正压风阀 | 177
备注：消控室报警主机2台（松江厂3208G型和9108A型）
漕宝路校区 | 序号 | 系统大类及数量 | 设备名称 | 数量
| 1 | 火灾自动报警系统（2727） | 楼层显示器 | 30
|  |  | 感烟探测器 | 1564
|  |  | 手动报警器按钮 | 124
|  |  | 感温探测器 | 64
|  |  | 输入模块 | 112
|  |  | 防火阀 | 319
|  |  | 声光报警器 | 201
|  |  | 消防电源监控器 | 1
|  |  | 防火门监控器 | 1
|  |  | 电气火灾监控器 | 1
|  |  | 气体灭火控制器 | 4
|  |  | 图形显示装置 | 1
|  |  | 消防电话 | 17
|  |  | 其他类型探测器 | 288
| 2 | 消防联动控制系统（188） | 照明切断 | 30
|  |  | 消防广播 | 4
|  |  | 动力切断 | 31
|  |  | 声光报警器 | 96
|  |  | 电梯迫降 | 7
|  |  | 空调切断 | 20
| 3 | 消火栓系统（156） | 消防栓按钮 | 156
| 4 | 自动喷水灭火系统（56） | 水流指示器 | 32
|  |  | 信号蝶阀 | 19
|  |  | 压力开关 | 5
| 5 | 防排烟系统（465） | 正压风机 | 6
|  |  | 补风机 | 1
|  |  | 排烟风机 | 5
|  |  | 排烟阀 | 47
|  |  | 排烟防火阀 | 87
|  |  | 防火阀 | 319
| 6 | 10号楼 | 消火栓 | 32
|  |  | 应急疏散指示照明及消防应急灯 | 32
|  |  | 灭火器 | 58
备注：报警主机3台（青鸟消防JB-TB-JBF-11SF-C4型）