## Sheet1
漕宝路10号楼家具采购需求清单
序号 | 名称 | 参考图 | 参数规格 | 材质说明 | 数量 | 单价 | 合计
1 | 主席台 |  | 1400W*600D*750H | 1.台面采用25mm厚定向多层板，表面耐磨、防污、硬度高；表面哑光效果持久，强度高，刚性好，不变形，比重合理；木家具中有害物质限量≤1.5mg/L 2、封边：油漆封边工艺，耐光色牢度≥4 级，耐龟裂性≥1 级 3.横梁采用25*50*1.2优质鞍钢板材,厚度1.5mm,強度高,表面喷（60-80μm)保护粉漆，经 220° 高温烘烤流平固化，颜色稳定； 4.底脚采用4.0MM优质鞍钢冷轧钢板，通过折弯焊接成型； 5.立柱采用40*70*1.5优质鞍钢冷轧钢管，管壁厚度1.5mm 6.挡板采用1.0mm钢板激光切割折弯成型； 7.采用高端万向尼龙静音刹车轮； 8.新型旋钮式折叠机构，带多档锁定功能，可任意折叠； 9.搭配高端台面平衡器，组合拼接平整度高； | 4
2 | 自习桌 |  | 1200W*500D*750H | 1、桌面尺寸：≥1200*500*25mm，桌面采用优质环保E0级多层板表面贴优质三聚氰胺饰面板，采用PVC材料，桌面封边厚度2 mm。 2、桌脚采用钢管静电喷塑，规格：长500*宽60mm（最宽处）,立柱采用采用∅60*1.5圆管制作。桌脚下方4个调节脚垫。韦氏硬度符合GB/T 32660.1-2016的要求，同时化学成分Fe、Ni、Pb、Mn符合GB/T 20975.25-2020的要求，邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚符合QB/T 4071-2021的要求； 3、前挡板和桌斗采用1.0mm冷轧板折弯成型； 4、金属件表面采用静电粉末喷涂技术，喷50--60μm保护粉漆，经15min220度高温烘烤流平固化，颜色稳定； 5、桌面设可翻转结构，闲置时可减小占地面积，方便收纳； 6、产品符合QB/T 4071-2021《课桌椅》标准型式检验要求。 | 12
3 | 四门更衣柜 |  | 900*800*2400H | 1，板材品牌：基材E0级三聚氰胺刨花板，双面贴面，全18mm厚，甲醛释放量小于1.5mg/L,符合国家GB18580标准。 2，封边条品牌：采用PVC材料，桌面封边厚度2 mm 其他厚1.5mm。 3，铰链品牌：优质铰链内加中立，上600高对开门内一块活层，下1800高对开门内上挂衣杆，下一块层板，加拉手加挂锁 | 2
4 | 写字桌 |  | 1600*800*750/1250H | 1，板材：基材E0级三聚氰胺刨花板，双面贴面，桌面厚度25mm,余18mm结合，甲醛释放量小于1.5mg/L,符合国家GB18580标准。2，封边条：采用PVC材料，桌面封边厚度2 mm，上双面书架，下配30/60*口型字形钢架，沙白色。 | 22
5 | 上下铺 |  | 2000*900*1800/2600H | 立柱Φ50*1.5mm圆管，横梁30*60*1.5mm方管，护栏Φ19*1.2mm圆管，爬梯踏步采用360*60一次性注塑防滑踏步内衬钢板，蚊帐杆Φ16*1.2mm圆管，铺板1.5厚杉木板，横档30*40.含鞋架，流水线静电喷塑，喷塑前经磷化及防锈处理。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。 | 11