
附件：气体灭火钢瓶检测充装清单
	序号
	设置位置
	数量（只）
	药剂重量（千克）

	1
	综合楼运营商机房
	2
	63

	2
	综合楼核心机房
	2
	116

	3
	宿舍楼B1强电间
	1
	63

	4
	图书馆弱电机房旁
	1
	29

	5
	图书馆高压配电间
	3
	111

	6
	图书馆高压配电间
	2
	105

	合计
	—
	11
	487
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